| Бланк заказа полосового светофильтра (BPF) | Рис. 1 Основные параметры полосового светофильтра BPF |
| --- | --- |

| ФИО Организация Контактные данные | Пример заполнения Иванов Иван Иванович, ООО «Лазер» Тел. (999) 111-22-22, e-mail: ivanov@lazer.ru |
| --- | --- |
| Спектральная спецификация |
| Тип светофильтра |  | Полосовой светофильтр BPF 532/10 |
| Диапазон длин волн | Диапазон длин волн, в котором работает светофильтр | Пример заполнения 1 Диапазон чувствительности кремниевого фотодиода: 400-1100 нм Пример заполнения 2 Видимый диапазон излучения: 380-780 нм |
| Зона высокого пропускания | Параметры (см. рис. 1): - центральная длина волны (CWL) - ширина (FWHM) - максимум пропускания Tmax | Пример заполнения - CWL=532±2 нм - FWHM=10±2 нм. Зона высокого пропускания: 527-537 нм - Tmax ≥ 70% |
| Зона блокировки | Уровень пропускания T/оптической плотности OD в зоне блокировки (см. рис. 1) | Пример заполнения T<0.1% или OD≥3 в зоне блокировки 400-520 нм и 540-1100 нм |
| Дополнительные требования |  |  |
| Общее описание задачи (Если затрудняетесь заполнить предыдущие пункты таблицы - опишите задачу, мы поможем сформулировать спектральные требования) |
| Опишите общую задачу, в которой планируется применять светофильтр | Можно указать следующее: описание оптической схемы, источник излучения (тип, марка, модель), приемник (марка, модель), другие особенности задачи | Пример заполнения Светофильтр применяется в лабораторном оборудовании для фильтрации излучения лазера на 532 нм. Устанавливается перед источником лазерного излучения. |
| Техническая спецификация |
| Размер и толщина светофильтра | Габаритный размер с допуском Толщина с допуском | Пример заполнения Диам. 25.4±0,2 мм, толщина не более 4 мм |
| Требования на стойкость к тепловым нагрузкам или внешним воздействующим факторам | Можно указать особенности условий эксплуатации светофильтра: воздействие высоких температур, дождя, снега, высокой влажности и т. д. | Пример заполнения Светофильтр эксплуатируется в лабораторном оборудовании при нормальных климатических условиях. |
| Количество светофильтров |  | Пример заполнения 2 шт. |