|  | Бланк заказа отрезающего светофильтра (LP, SP) |
| --- | --- |
| Рис. 1 Основные параметры длинноволнового отрезающего светофильтра LP | Рис. 2 Основные параметры коротковолнового отрезающего светофильтра SP |

| ФИО Организация Контактные данные | Пример заполнения Иванов Иван Иванович, ООО «Лазер» Тел. (999) 111-22-22, e-mail: ivanov@lazer.ru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектральная спецификация |  |  |  |
| Тип светофильтра |  |  | Длинноволновый отрезающий LP 430 |
| Диапазон длин волн | Диапазон длин волн, в котором работает светофильтр |  | Пример заполнения 1 Диапазон чувствительности кремниевого фотодиода: 400-1100 нм Пример заполнения 2 Видимый диапазон излучения: 380-780 нм |
| Длина волны среза | Значение λ0.5 (см. рис. 1, 2) |  | Пример заполнения λ0.5 = 430±5 нм |
| Зона высокого пропускания | Среднее значение T в зоне высокого пропускания (см. рис. 1, 2) |  | Пример заполнения Tср ≥ 85% в диапазоне 450-780 нм |
| Зона блокировки | Уровень пропускания T/оптической плотности OD в зоне блокировки (см. рис. 1, 2) |  | Пример заполнения T<0.1% или OD≥3 в зоне блокировки 200-400 нм |
| Дополнительные требования |  |  | Пример заполнения Светофильтр работает при угле падения света 30 градусов |
| Общее описание задачи (Если затрудняетесь заполнить предыдущие пункты таблицы - опишите задачу, мы поможем сформулировать спектральные требования) |  |  |  |
| Опишите общую задачу, в которой планируется применять светофильтр | Можно указать следующее: описание оптической схемы, источник излучения (тип, марка, модель), приемник (марка, модель), другие особенности задачи | Пример заполнения Светофильтр применяется в лабораторном оборудовании для блокировки УФ излучения. |  |
| Техническая спецификация |  |  |  |
| Размер и толщина светофильтра | Габаритный размер с допуском Толщина с допуском | Пример заполнения Диам. 25.4±0,2 мм, толщина не более 4 мм |  |
| Требования на стойкость к тепловым нагрузкам или внешним воздействующим факторам | Можно указать особенности условий эксплуатации светофильтра: воздействие высоких температур, дождя, снега, высокой влажности и т. д. | Пример заполнения Светофильтр эксплуатируется в лабораторном оборудовании при нормальных климатических условиях. |  |
| Количество светофильтров |  | Пример заполнения 2 шт. |  |